Прайс-лист на выполнение электромонтажных работ, установки и запуск в эксплуатацию пожарно-охранного оборудования и видеонаблюдения

Наименование работ; Ед. изм.; Цена грн.. Электропроводка, Кабельканалы (короб, лоток и т.д.) Проводки в кабельканале монтаж; м.п.; 3. Проводки в штробе монтаж; м.п.; 3. Проводки открытым способом в гофре монтаж; м.п.; 5. Проводки открытым способом без гофры монтаж (слаботочных линий); м.п.; 1. Проводки открытым способом без гофры протяжкой по стальному проводу монтаж (слаботочных линий); м.п.; 2. Кабельканал шириной до 25 мм (кирпич/бетон) монтаж; м.п.; 5/10. Кабельканал шириной свыше 25 мм (кирпич/бетон) монтаж; м.п.; 10/20. Электрощиты Электрощит наружной установки; м.п.; 50. Электрощит на 8 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон); м.п.; 50/100/150. Электрощит на 12 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон); м.п.; 75/150/200. Электрощит на 18 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон); м.п.; 100/200/250. Электрощит на 24 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон); м.п.; 125/250/300. Электрощит на 36 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон); м.п.; 150/300/350. Электрощит на 54 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон); м.п.; 175/250/400. Штробление Штроб размером 20х20 мм (кирпич/бетон); м.п.; 8/16. Штроб размером 40х40 мм (кирпич/бетон); м.п.; 15/25. Штроб размером 70х70 мм (кирпич/бетон); м.п.; 20/30. Штроб размером 100х100 мм (кирпич/бетон); м.п.; 30/45. Штробление потолка; м.п.; 70. Автоматические выключатели, УЗО Автоматический выключатель однополюсный; шт.; 20. Автоматический выключатель двухполюсный; шт.; 30. Автоматический выключатель трехполюсный; шт.; 40. УЗО двухполюсное; шт.; 30. УЗО четырехполюсное; шт.; 40. Реле автоматического переключения установка; шт.; 50. Счетчика электрического однофазного установка; шт.; 100. Счетчика электрического трехфазного установка; шт.; 200. Магнитный пускатель; шт.; 60. Линии силовой подключение в щите; шт.. Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение; шт.. Розетки, Выключатели Розетка/выключатель наружная; шт.; 30. Розетка/выключатель внутренняя (гипсокартон/кирпич/бетон); шт.; 10. Отверстия для подрозетника, распаячной коробки (гипсокартон/кирпич/бетон); шт.; 10/20/30. Подрозетника монтаж; шт.; 7. Установка разводной коробки; шт.; 20. Замена розетки/выключателя внутренней; шт.; 40. Розетка наружная силовая однофазная; шт.; 30. Розетка наружная силовая трехфазная; шт.; 45. Люстры, Бра, Светильники Люстры монтаж и подключение; шт.; 70. Сборка люстры (простой/сложной); шт.; от 20 до 100. Бра (светильник настенный); шт.; 60. Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне; шт.; 10. Установка и подключение точечного светильника; шт.; 25. Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке; шт.; 20. Установка трансформатора; шт.; 20. Светильник потолочный типа "Армстронг"; шт.; 50. Светильник "Выход"; шт.; 40. Установка оборудования Видеодомофона (вызывной панели); шт.; 150. Видеодомофона (монитора); шт.; 100. Монтаж вызывной панели скрытого типа; шт.; 200. Установка электромагниного(электромеханического) замка; шт.; 200. Установка датчиков движения, датчиков света; шт.; 50. Звонок электрический; шт.; 40. Кнопка звонка электрического; шт.; 40. Разветвителя телефонного и телевизионного установка; шт.; 25. Вентилятора канального накладного установка и подключение; шт.; 150. Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки оплачивается отдельно); шт.; 200. Сушилки электрической для рук установка; шт.; 150. Тёплого пола электрического укладка; м.кв.; 80. Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола подключение; шт.; 50. Подключение бойлера; шт.; 100. Подключение электрической плиты; шт.; 100. Установка трансформатора, блока питания; шт.; 25. Установка светодиодной подсветки; м.п.; 5. Монтаж сигнализации (охранная и пожарная) Монтаж пожарно-дымового датчика в помещении; шт.; 50. Монтаж теплового пожарного датчика; шт.; 50. Монтаж блока резервного питания; шт.; 50. Установка прибора охранно-пожарного; шт.; от 450. Установка динамика для оповещения о пожаре в помещении; шт.; 65. Установка световых оповещателей «Выход»; шт.; 40. Установка светозвуковых оповещателей взлома; шт.; 65. Установка центрального оборудования оповещения о пожаре; шт.. Монтаж видеонаблюдения Монтаж, настройка видеорегистратора, установка жесткого диска в регистратор (4x, 8x, 16x); шт.; 100. Монтаж блока питания для системы видеонаблюдения уличного исполнения; шт.; 50. Монтаж накладных распределительных (коммутационных)коробок для видеокамер (1 видеокамера-1 коммутационная коробка); шт.; 20. Монтаж и настройка видеокамеры уличной; шт.; 200. Монтаж и настройка видеокамеры внутри помещения; шт.; 150. Монтаж уличного блока питания для поворотной видеокамеры; шт.; 100. Монтаж BNC разъемов на концах кабеля (1видеокамера-2 штекера); шт.; 5. Установка ИК датчика для системы видеонаблюдения; шт.; 100. Установка и настройка монитора для системы видеонаблюдения; шт.; 50. Прокладка проводов для системы видеонаблюдения за подвесным потолком или скобах; м.п.; 2. Прокладка проводов для системы видеонаблюдения по стенам ( короб, гофратруба, площадках ); м.п.; 3. Прокладка проводов для системы видеонаблюдения открытым способом без гофры; м.п.; 1. Прокладка проводов для системы видеонаблюдения открытым способом без гофры протяжкой по стальному проводу; м.п.; 2. Монтаж беспроводных камер видеонаблюдения (монтаж видеокамеры + монтаж беспроводного передатчика видеосигнала + монтаж беспроводного приемника видеосигнала + монтаж электропитания для камеры и приемника/передатчика); шт.; 250. Монтаж IP видеосервера для системы видеонаблюдения; шт.; 100. Подключение готовой системы видеонаблюдения к сети Интернет; шт.; 100..